## A
製造中止番号の買い替え案内リスト
A
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
A120S | 121g | 0.1mg | BCA124I-1SJP
A200S | 202g | 0.1mg | BCA224I-1SJP
AC120S(-MS) | 120g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA124I-1SJP
AC121S(-MS) | 120g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA124I-1SJP
AC210S(-MS) | 210g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
AC211S(-MS) | 210g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
AX124 | 120g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCE124I-1SJP
AX224 | 220g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCE224I-1SJP
AX423 | 420g | 0.001g | BCA423I-1SJP | BCE423I-1SJP
AX623 | 620g | 0.001g | BCA623I-1SJP | BCE623I-1SJP
AX822 | 820g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCE822I-1SJP
AX2202 | 2,200g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCE2202I-1SJP
AX4202 | 4,200g | 0.01g | BCA4202I-1SJP | BCE4202I-1SJP
AX6202 | 6,200g | 0.01g | BCA6202I-1SJP | BCE6202I-1SJP
AY10000 | 10,100g | 1g | BCA10201I-1SJP | BCA10201-1SJP
AY123 | 120g | 0.001g | BCE223I-1SJP | BCE223-1SJP
AY212 | 210g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
AY303 | 300g | 0.001g | BCE323I-1SJP | BCE323-1SJP
AY412 | 410g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
AY511 | 510g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
AY612 | 610g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
AY711 | 710g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
AY1501 | 1,500g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
AY3101 | 3,100g | 0.1g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
AY4000 | 4,100g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
AY5101 | 5,100g | 0.1g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
AY6000 | 6,100g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
AZ64 | 60g | 0.1mg | BCE64I-1SJP | BCE64-1SJP
AZ124 | 120g | 0.1mg | BCE124I-1SJP | BCE124-1SJP
AZ153 | 150g | 0.001g | BCE223I-1SJP | BCE223-1SJP
AZ212 | 210g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
AZ214 | 210g | 0.1mg | BCE224I-1SJP | BCE224-1SJP
AZ313 | 310g | 0.001g | BCE323I-1SJP | BCE323-1SJP
AZ612 | 610g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
AZ1502 | 1,500g | 0.01g | BCE2202I-1SJP | BCE2202-1SJP
AZ2101 | 2,100g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
AZ3102 | 3,100g | 0.01g | BCE3202I-1SJP | BCE3202-1SJP
AZ4101 | 4,100g | 0.1g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
AZ6101 | 6,100g | 0.1g | BCE8201I-1SJP | BCE8201-1SJP

## B
製造中止番号の買い替え案内リスト
B
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
B120S | 121g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCA124-1SJP
B310S | 310g | 0.001g | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
B310P | 60/120/310g | 1/2/5mg | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
B410 | 410g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
B610 | 610g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
B3100S | 3,100g | 0.01g | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
B3100P | 600/1,200/3,100g | 0.01/0.02/0.05g | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
B4100 | 4,140g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
B6100 | 6,100g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
BA61 | 61g | 0.1mg | BCA64I-1SJP | BCA64-1SJP
BA110S | 110g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCA124-1SJP
BA110 | 110g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
BA160P | 30/60/160g | 0.1/0.2/0.5mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
BA210S | 210g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
BA210 | 210g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
BA310S | 310g | 0.001g | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
BA310P | 60/120/310g | 1/2/5mg | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
BA610 | 610g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
BA2100S | 2,100g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
BA2100 | 2,100g | 0.1g | BCA2201I-1SJP | BCA2201-1SJP
BA3100P | 600/1,200/3,100g | 0.01/0.02/0.05g | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
BA4100S | 4,100g | 0.01g | BCA4202I-1SJP | BCA4202-1SJP
BA4100 | 4,100g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
BA6100 | 6,100g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
BJ3 | 3,000g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
BJ6 | 6,000g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
BJ12 | 12,000g | 1g | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP
BJ60S | 60g | 0.1mg | BCE64I-1SJP | BCE64-1SJP
BJ120S | 120g | 0.1mg | BCE124I-1SJP | BCE124-1SJP
BJ150S | 150g | 0.001g | BCE223I-1SJP | BCE223-1SJP
BJ150 | 150g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
BJ210S | 210g | 0.1mg | BCE224I-1SJP | BCE224-1SJP
BJ310 | 310g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
BJ600 | 600g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
BJ610 | 610g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
BJ1500S | 1,500g | 0.01g | BCE2202I-1SJP | BCE2202-1SJP
BJ1500 | 1,500g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
BJ3100 | 3,100g | 0.1g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
BJ6100 | 6,100g | 0.1g | BCE8201I-1SJP | BCE8201-1SJP
BP210D | 40/210g | 0.01/0.1mg | Secura225D-1SJP | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
BP211D | 80/210g | 0.01/0.1mg | Secura225D-1SJP | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
BP61S | 60g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA64I-1SJP
BP110S | 110g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA124I-1SJP
BP120S | 120g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA124I-1SJP
BP121S | 120g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA124I-1SJP
BP160P | 30/60/110/160g | 0.1/0.2/0.5/1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
BP161P | 30/60/110/160g | 0.1/0.2/0.5/1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
BP210S | 210g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
BP211S | 210g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
BP221S | 220g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
BP300S | 300g | 0.1mg | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP | BCA324I-1SJP
BP301S | 300g | 0.1mg | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP | BCA324I-1SJP
BP110 | 110g | 0.001g | QTX323IRU-1SJP | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
BP150 | 150g | 0.001g | QTX323IRU-1SJP | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
BP310S | 310g | 0.001g | QTX323IRU-1SJP | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
BP310P | 60/120/310g | 1/2/5mg | QTX323IRU-1SJP | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
BP410S | 410g | 0.001g | QTX423IRU-1SJP | BCA423I-1SJP | BCA423-1SJP
BP410 | 410g | 0.01g | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
BP610 | 610g | 0.01g | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
BP1200 | 1,200g | 0.01g | QTX1202IRO-1SJP | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
BP2100S | 2,100g | 0.01g | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
BP3100S | 3,100g | 0.01g | QTX3202IRO-1SJP | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
BP3100P | 600/1200/3100g | 0.01/0.02/0.05g | QTX3202IRO-1SJP | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
BP4100S | 4,100g | 0.01g | QTX4202IRO-1SJP | BCA4202I-1SJP | BCA4202-1SJP
BP2100 | 2,100g | 0.1g | QTX3201IRO-1SJP | BCA2201I-1SJP | BCA2201-1SJP
BP4100 | 4,100g | 0.1g | QTX6201IRO-1SJP | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
BP6100 | 6,100g | 0.1g | QTX6201IRO-1SJP | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
BP8100 | 8,100g | 0.1g | QTX8201IRO-1SJP | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
BP12000S | 12,000g | 0.1g | QTX12201IRO-1SJP | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP
BP16000S | 16,000g | 0.1g | Cubis II 台はかり
BP34 | 34,000g | 1g | Cubis II 台はかり
BP34000P | 34,000g | 0.1g | Cubis II 台はかり

## C
製造中止番号の買い替え案内リスト
C
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
CP2P | 500/1,000/2,000mg | 1/2/5μg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ | Secura26-1SJP
CP2P-F | 500/1,000/2,000mg | 1/2/5μg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
CP225D | 80/220g | 0.01/0.1mg | Secura225D-1SJP | Cubis II 分析
CP64 | 64g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA64I-1SJP
CP124S | 120g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA124I-1SJP
CP224S | 220g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
CP324S | 320g | 0.1mg | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP | BCA324I-1SJP
CP153 | 150g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA223I-1SJP
CP323S | 320g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA323I-1SJP
CP323P | 80/160/320g | 0.001/0.002/0.005g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA323I-1SJP
CP423S | 420g | 0.001g | QTX423IMU-1SJP | QTX423IRU-1SJP | BCA423I-1SJP
CP622 | 620g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP
CP2202S | 2,200g | 0.01g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP
CP3202S | 3,200g | 0.01g | QTX3202IMO-1SJP | QTX3202IRO-1SJP | BCA3202I-1SJP
CP3202P | 800/1,600/3,200g | 0.01/0.02/0.05g | QTX3202IMO-1SJP | QTX3202IRO-1SJP | BCA3202I-1SJP
CP4202S | 4,200g | 0.01g | QTX4202IMO-1SJP | QTX4202IRO-1SJP | BCA4202I-1SJP
CP2201 | 2,200g | 0.1g | QTX3201IMO-1SJP | QTX3201IRO-1SJP | BCA2201I-1SJP
CP4201 | 4,200g | 0.1g | QTX6201IRO-1SJP | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
CP6201 | 6,200g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA8201I-1SJP
CP8201 | 8,200g | 0.1g | QTX8201IMO-1SJP | QTX8201IRO-1SJP | BCA8201I-1SJP
CP12001S | 12kg | 0.1g | QTX12201IRO-1SJP | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP
CP16001S | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
CP34001S | 34kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
CP34001P | 8/16/34kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
CP34000 | 34kg | 1g | Cubis II 台はかり
CPA2P | 500/1,000/2,000mg | 1/2/5μg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ | Secura26-1SJP
CPA2P-F | 500/1,000/2,000mg | 1/2/5μg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
CPA26P | 5/21g | 0.002/0.01mg | Secura26-1SJP | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
CPA225D | 100/220g | 0.01/0.1mg | Secura225D-1SJP | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
CPA64 | 64g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA64I-1SJP
CPA124S | 120g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA124I-1SJP
CPA224S | 220g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
CPA324S | 320g | 0.1mg | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP | BCA324I-1SJP
CPA223S | 220g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA223I-1SJP
CPA323S | 320g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA323I-1SJP
CPA423S(-DS) | 420g | 0.001g | QTX423IMU-1SJP | QTX423IRU-1SJP | BCA423I-1SJP
CPA623S | 620g | 0.001g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
CPA1003S | 1,000g | 0.001g | QTX1203IMU-1SJP | QTX1203IRU-1SJP | BCA1203I-1SJP
CPA1003P | 500/1,000g | 0.001/0.01g | QTX1203IMU-1SJP | QTX1203IRU-1SJP | BCA1203I-1SJP
CPA2202S(-DS) | 2,200g | 0.01g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP
CPA3202S | 3,200g | 0.01g | QTX3202IMO-1SJP | QTX3202IRO-1SJP | BCA3202I-1SJP
CPA4202S | 4,200g | 0.01g | QTX4202IMO-1SJP | QTX4202IRO-1SJP | BCA4202I-1SJP
CPA5202S-DS | 5,200g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | Cubis II 上皿
CPA6202S | 6,200g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
CPA6202P | 1,500/3,000/6,200g | 0.01/0.02/0.05g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
CPA5201 | 5,200g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA5201I-1SJP
CPA8201 | 8,200g | 0.1g | QTX8201IMO-1SJP | QTX8201IRO-1SJP | BCA8201I-1SJP
CPA10001 | 10kg | 0.1g | QTX10201IMO-1SJP | QTX10201IRO-1SJP | BCA10201I-1SJP
CPA12001S | 12kg | 0.1g | QTX12201IMO-1SJP | QTX12201IRO-1SJP | BCA12201I-1SJP
CPA16001S | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
CPA34001S | 34kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
CPA34001P | 8/16/34kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
CPA34000 | 34kg | 1g | Cubis II 台はかり
CAH1E-16ED-H | 16kｇ | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CAH1E-34ED-H | 34kg | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CAH1E-64ED-S | 64kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CAH1G-64FE-S | 64kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CAH1G-150IG-H | 150kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CAH1G-300IG-H | 300kg | 2g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CH1E-16ED-H | 16kｇ | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CH1E-34ED-H | 34kg | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CH1E-64ED-S | 64kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CH1G-64FE-S | 64kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CH1G-150IG-H | 150kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CH1G-300IG-H | 300kg | 2g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIS1 | 表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIS1Ｎ | 表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIS2 | 表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIS3 | 表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIS1（A7+M41) | ISシリーズ用表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIS1N（A7+M41) | ISシリーズ用表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIS2（A7+M41) | ISシリーズ用表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIS3（A7+M41) | ISシリーズ用表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CIXS3 | 防爆表示部 |  | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CW1S1-3DC～150FE－I | 3kg～150kg | 0.1g～5g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
CW1S４-60GF～3000WR-I | 60kg～3,000kg | 2g～100g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）

## E
製造中止番号の買い替え案内リスト
E
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
E1200S | 1,220g | 0.001g | BCA1203I-1SJP
E2000D | 500/2,020g | 0.001/0.01g | Cubis II 1mg
E5500S | 5,550g | 0.01g | BCA6202I-1SJP
E12000S | 12.1kg | 0.1g | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP
EA/EB 6DCE-L | 6㎏ | 2g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
EA/EB 15DCE-L | 15㎏ | 5g | Cubis II 上皿
EA/EB 35ECE-L | 35㎏ | 10g | Cubis II 台はかり
EA/EB 60ECE-L | 60㎏ | 20g | Cubis II 台はかり
EA/EB 60FEG-L | 60㎏ | 20g | Cubis II 台はかり
EA/EB 150FEG-L | 150㎏ | 50g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
EA/EB 6DCE-I | 6㎏ | 0.2g | BCE8201I-1SJP | BCE8201-1SJP
EA/EB 15DCE-I | 15㎏ | 0.5g | Cubis II 台はかり
EA/EB 35ECE-I | 35㎏ | 1g | Cubis II 台はかり
EA/EB 60ECE-I | 60㎏ | 2g | Cubis II 台はかり
EA/EB 60FEG-I | 60㎏ | 2g | Cubis II 台はかり
EA/EB 150FEG-I | 150㎏ | 5g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
ED124S | 120g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCE124I-1SJP
ED153 | 150g | 0.001g | BCA223-1SJP | BCE223-1SJP
ED153-CW | 150g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCE223I-1SJP
ED224S | 220g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCE224I-1SJP
ED323S | 320g | 0.001g | BCA323-1SJP | BCE323-1SJP
ED323S-CW | 320g | 0.001g | BCA323I-1SJP | BCE323I-1SJP
ED423S | 420g | 0.001g | BCA423-1SJP | BCE423-1SJP
ED423S-CW | 420g | 0.001g | BCA423I-1SJP | BCE423I-1SJP
ED623S | 620g | 0.001g | BCA623-1SJP | BCE653-1SJP | BCE623-1SJP
ED623S-CW | 620g | 0.001g | BCA623I-1SJP | BCE653I-1SJP | BCE623I-1SJP
ED822 | 820g | 0.01g | BCA822-1SJP | BCE822-1SJP
ED822-CW | 820g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCE822I-1SJP
ED2201 | 2,200g | 0.1g | BCA2201-1SJP | BCE2201-1SJP
ED2201-CW | 2,200g | 0.1g | BCA2201I-1SJP | BCE2201I-1SJP
ED2202S | 2,200g | 0.01g | BCA2202-1SJP | BCE2202-1SJP
ED2202S-CW | 2,200g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCE2202I-1SJP
ED3202S | 3,200g | 0.01g | BCA3202-1SJP | BCE3202-1SJP
ED3202S-CW | 3,200g | 0.01g | BCA3202I-1SJP | BCE3202I-1SJP
ED4202S | 4,200g | 0,01g | BCA4202-1SJP | BCE4202-1SJP
ED4202S-CW | 4,200g | 0,01g | BCA4202I-1SJP | BCE4202I-1SJP
ED5201 | 5,200g | 0.1g | BCA5201-1SJP | BCE5201-1SJP
ED5201-CW | 5,200g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCE5201I-1SJP
ED6202S | 6,200g | 0.01g | BCA6202-1SJP | BCE6202-1SJP
ED6202S-CW | 6,200g | 0.01g | BCA6202I-1SJP | BCE6202I-1SJP
ED8201 | 8,200g | 0.1g | BCA8201-1SJP | BCE8201-1SJP
ED8201-CW | 8,200g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCE8201I-1SJP
ELT103 | 100g | 0.001g | BCE223I-1SJP | BCE223-1SJP
ELT602 | 600g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
ELT402 | 400g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
ELT202 | 200g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
ELT6001 | 6,000g | 0.1g | BCE8201I-1SJP | BCE8201-1SJP
ELT4001 | 4,000g | 0.1g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
ELT2001 | 2,000g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
ELT1001 | 1,000g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
ELT601 | 600g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
ELT6000 | 6,000g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
ENTRIS124-1S | 120g | 0.1mg | BCA124-1SJP | BCE124-1SJP
ENTRIS124I-1S | 120g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCE124I-1SJP
ENTRIS153-1S | 150g | 0.001g | BCA223-1SJP | BCE223-1SJP
ENTRIS153I-1S | 150g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCE223I-1SJP
ENTRIS2201-1S | 2,200g | 0.1g | BCA2201-1SJP | BCE2201-1SJP
ENTRIS2201I-1S | 2,200g | 0.1g | BCA2201I-1SJP | BCE2201I-1SJP
ENTRIS2202-1S | 2,200g | 0.01g | BCA2202-1SJP | BCE2202-1SJP
ENTRIS2202I-1S | 2,200g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCE2202I-1SJP
ENTRIS224-1S | 220g | 0.1mg | BCA224-1SJP | BCE224-1SJP
ENTRIS224I-1S | 220g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCE224I-1SJP
ENTRIS3202-1S | 3,200g | 0.01g | BCA3202-1SJP | BCE3202-1SJP
ENTRIS3202I-1S | 3,200g | 0.01g | BCA3202I-1SJP | BCE3202I-1SJP
ENTRIS323-1S | 320g | 0.001g | BCA323-1SJP | BCE323-1SJP
ENTRIS323I-1S | 320g | 0.001g | BCA323I-1SJP | BCE323I-1SJP
ENTRIS4202-1S | 4,200g | 0.01g | BCA4202-1SJP | BCE4202-1SJP
ENTRIS4202I-1S | 4,200g | 0.01g | BCA4202I-1SJP | BCE4202I-1SJP
ENTRIS423-1S | 420g | 0.001g | BCA423-1SJP | BCE423-1SJP
ENTRIS423I-1S | 420g | 0.001g | BCA423I-1SJP | BCE423I-1SJP
ENTRIS5201-1S | 5,200g | 0.1g | BCA5201-1SJP | BCE5201-1SJP
ENTRIS5201I-1S | 5,200g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCE5201I-1SJP
ENTRIS6202-1S | 6,200g | 0.01g | BCA6202-1SJP | BCE6202-1SJP
ENTRIS6202I-1S | 6,200g | 0.01g | BCA6202I-1SJP | BCE6202I-1SJP
ENTRIS623-1S | 620g | 0.001g | BCA623-1SJP | BCE653-1SJP | BCE623-1SJP
ENTRIS623I-1S | 620g | 0.001g | BCA623I-1SJP | BCE653I-1SJP | BCE623I-1SJP
ENTRIS64-1S | 60g | 0.1mg | BCA64-1SJP | BCE64-1SJP
ENTRIS64I-1S | 60g | 0.1mg | BCA64I-1SJP | BCE64I-1SJP
ENTRIS8201-1S | 8,200g | 0.1g | BCA8201-1SJP | BCE8201-1SJP
ENTRIS8201I-1S | 8,200g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCE8201I-1SJP
ENTRIS822-1S | 820g | 0.01g | BCA822-1SJP | BCE822-1SJP
ENTRIS822I-1S | 820g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCE822I-1SJP
取引証明用特定計量器
型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
ED153S-0CE | 150g | 目量:0.01g | BCE223I-1OJP
ED423S-0CE | 420g | 目量:0.01g | BCE423I-1OJP
ED623S-0CE | 620g | 目量:0.01g | BCE623I-1OJP
ED2202S-0CE | 2,200g | 目量:0.1g | BCE2202I-1OJP
ED3202S-0CE | 3,200g | 目量:0.1g | BCE3202I-1OJP
ED4202S-0CE | 4,200g | 目量:0.1g | BCE4202I-1OJP
ED6202S-0CE | 6,200g | 目量:0.1g | BCE6202I-1OJP
ED2201-0CE | 2,200g | 目量:1g | BCE8201I-1OJP
ED5201-0CE | 5,200g | 目量:1g | BCE8201I-1OJP
ED8201-0CE | 8,200g | 目量:1g | BCE8201I-1OJP
*最大ひょう量不足

## F
製造中止番号の買い替え案内リスト
F
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
F32000S | 32kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
F32000S-X | 32kg | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
F50S-X | 61kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
F61S | 61kg | 1g | Cubis II 台はかり
F150S | 150kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
F150S-X | 150kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
F300S | 300kg | 10g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
F300S-X | 300kg | 10g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FB/C06BBE-S | 0.62kg | 0.001g | Cubis II 1mg
FB/C2CCE-S | 2.2kg | 0.01g | Cubis II 上皿
FB/C6CCE-H | 6.1kg | 0.01g | Cubis II 上皿
FB/C6CCE-S | 6.1kg | 0.1g | Cubis II 上皿
FB/C12CCE-S | 12kg | 0.1g | Cubis II 上皿
FB/C12EDE-P | 6/12kg | 0.1/0.2g | Cubis II 上皿 | Cubis II 台はかり
FB/C16EDE-S | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
FB/C34EDE-P | 8/16/34kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
FB/C64EDE-S | 64kg | 1g | Cubis II 台はかり
FBG/FCG12EDE-P | 6/12kg | 0.1/0.2g | Cubis II 上皿 | Cubis II 台はかり
FBG/FCG16EDE-H | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
FBG/FCG34EDE-H | 34kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
FBG/FCG34EDE-P | 8/16/34kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
FBG/FCG64EDE-H | 64kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
FBG/FCG64EDE-S | 64kg | 1g | Cubis II 台はかり
FC06BBE-SX | 0.62kg | 0.001g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FC2CCE-SX | 2.2kg | 0.01g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FC6CCE-HX | 6.1kg | 0.01g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FC6CCE-SX | 6.1kg | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FC12CCE-SX | 12kg | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FC16EDE-HX | 16kg | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FC34EDE-HX | 34kg | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FC34EDE-PX | 8/16/34kg | 0.1/0.2/0.5g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FCG64EDE-HX | 64kg | 0.1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FC64EDE-SX | 64kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FCA150IGG-HX | 150kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FCA300IGG-HX | 300kg | 2g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FD64FEG-S0CE | 64kg | 1g | Cubis II 台はかり
FD150IGG-H | 150kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FD150IGG-S0CE | 151kg | 1g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FD300IGG-H | 300kg | 2g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
FD300IGG-S0CE | 300kg | 2g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）

## H
製造中止番号の買い替え案内リスト
H
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
H51 | 31g | 0.1mg | BCA64I-1SJP
H110 | 111g | 0.1mg | BCA124I-1SJP
H120 | 121g | 0.001g | BCA223I-1SJP
H160 | 161g | 0.001g | BCA223I-1SJP

## I
製造中止番号の買い替え案内リスト
I
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
I12000S | 12.1kg | 0.1g | Cubis II 上皿 | Cubis II 台はかり
I12 | 12.1kg | 1g | Cubis II 上皿 | Cubis II 台はかり
I15 | 15.1kg | 1g | Cubis II 台はかり
I31 | 31kg | 1g | Cubis II 台はかり
IB16000S | 16.1kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
IB31 | 31kg | 1g | Cubis II 台はかり
IC16000S | 16.1kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
IC34000P | 8/16/34kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
IC34 | 34kg | 1g | Cubis II 台はかり
IC64 | 64kg | 1g | Cubis II 台はかり

## L
製造中止番号の買い替え案内リスト
L
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
L220S | 222g | 0.001g | BCA223I-1SJP
L420S | 424g | 0.001g | BCA423I-1SJP
L420D | 40/424g | 0.001/0.01g | BCA423I-1SJP | BCA423-1SJP
L610D | 60/606g | 0.001/0.01g | BCA623I-1SJP | BCA623-1SJP
L310 | 310g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
L610 | 610g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
L2200S | 2,220g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
L2200P | 400/800/2,220g | 0.01/0.02/0.05g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
LA120S | 120g | 0.1mg | Cubis II 分析
LA130S-F | 150g | 0.1mg | Cubis II 分析
LA230S | 230g | 0.1mg | Cubis II 分析
LA230P | 60/120/230g | 0.1/0.2/0.5mg | Cubis II 分析
LA310S | 310g | 0.1mg | Cubis II 分析
LA320S | 320g | 0.1mg | Cubis II 分析
LA220S | 220g | 0.001g | Cubis II 1mg
LA620S | 620g | 0.001g | Cubis II 1mg
LA620P | 120/240/620g | 1m/2m/5mg | Cubis II 1mg
LA1200S | 1,200g | 0.001g | Cubis II 1mg
LA2200P | 400/800/2,200g | 0.01/0.02/0.05g | Cubis II 上皿
LA3200D | 1,010/3,200g | 0.001/0.01g | Cubis II 1mg
LA5200D | 1,000/5,200g | 0.001/0.01g | Cubis II 1mg
LA420 | 420g | 0.01g | Cubis II 上皿
LA820 | 820g | 0.01g | Cubis II 上皿
LA2200S | 2,200g | 0.01g | Cubis II 上皿
LA4200S | 4,200g | 0.01g | Cubis II 上皿
LA5200P | 1.2/2.4/3.8/5.2kg | 10/20/50/100mg | Cubis II 上皿
LA6200S | 6,200g | 0.01g | Cubis II 上皿
LA8200S | 8,200g | 0.01g | Cubis II 上皿
LA8200P | 2.0/4.0/8.2kg | 0.01/0.02/0.05g | Cubis II 上皿
LA2200 | 2,200g | 0.1g | Cubis II 上皿
LA4200 | 4,200g | 0.1g | Cubis II 上皿
LA6200 | 6,200g | 0.1g | Cubis II 上皿
LA12000S | 12kg | 0.1g | Cubis II 上皿
LA12000P | 3.0/6.0/12.0kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 上皿
LA16001S | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
LA16000S | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
LA34001S | 34kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
LA34001P | 8.0/16.0/34.0g | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
LA64001S | 64kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
LA34001 | 34kg | 1g | Cubis II 台はかり
LA34000 | 34kg | 1g | Cubis II 台はかり
LC221S(-MS) | 220g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA223I-1SJP
LC220S(-MS) | 220g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA223I-1SJP
LC621S(-MS) | 620g | 0.001g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
LC620S(-MS) | 620g | 0.001g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
LC620D(-MS) | 60/620g | 0.001/0.01g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
LC621P(-MS) | 120/240/620g | 1m/2m/5mg | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
LC620P(-MS) | 120/240/620g | 1m/2m/5mg | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
LC1201S(-MS) | 1,200g | 0.001g | QTX1203IMU-1SJP | QTX1203IRU-1SJP | BCA1203I-1SJP
LC1200S(-MS) | 1,200g | 0.001g | QTX1203IMU-1SJP | QTX1203IRU-1SJP | BCA1203I-1SJP
LC3200D(-MS) | 1,000/3,200g | 0.001/0.01g | Cubis II 1mg
LC3201D(-MS) | 1,000/3,200g | 0.001/0.01g | Cubis II 1mg
LC421(-MS) | 420g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP
LC420(-MS) | 420g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP
LC821(-MS) | 820g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP
LC820(-MS) | 820g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP
LC2201S(-MS) | 2,200g | 0.01g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP
LC2200S(-MS) | 2,200g | 0.01g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP
LC2201P(-MS) | 400/800/2,200g | 0.01/0.02/0.05g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP
LC2200P(-MS) | 400/800/2,200g | 0.01/0.02/0.05g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP
LC4201S(-MS) | 4,200g | 0.01g | QTX4202IMO-1SJP | QTX4202IRO-1SJP | BCA4202I-1SJP
LC4200S(-MS) | 4,200g | 0.01g | QTX4202IMO-1SJP | QTX4202IRO-1SJP | BCA4202I-1SJP
LC4801P(-MS) | 800/1.6k/3k/4.8kg | 10/20/50/100mg | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
LC4800P(-MS) | 800/1.6k/3k/4.8kg | 10/20/50/100mg | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
LC6201S(-MS) | 6,200g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
LC6200S(-MS) | 6,200g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
LC6200D(-MS) | 600/6,200g | 0.01/0.1g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
LC2201(-MS) | 2,200g | 0.1g | QTX3201IMO-1SJP | QTX3201IRO-1SJP | BCA2201I-1SJP
LC2200(-MS) | 2,200g | 0.1g | QTX3201IMO-1SJP | QTX3201IRO-1SJP | BCA2201I-1SJP
LC4201(-MS) | 4,200g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA5201I-1SJP
LC4200(-MS) | 4,200g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA5201I-1SJP
LC6201(-MS) | 6,200g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA8201I-1SJP
LC6200(-MS) | 6,200g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA8201I-1SJP
LC12001S(-MS) | 12kg | 0.1g | QTX12201IMO-1SJP | QTX12201IRO-1SJP | BCA12201I-1SJP
LC12000S(-MS) | 12kg | 0.1g | QTX12201IMO-1SJP | QTX12201IRO-1SJP | BCA12201I-1SJP
LC16000S(-MS) | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
LC34000P(-MS) | 8/16/34kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
LC5100S | 5,200g | 0.001g | Cubis II 1mg
LC34 | 34kg | 1g | Cubis II 台はかり
LE26P | 5/21g | 2/10µg | Secura26-1SJP
LE225D | 40/100/220g | 0.01/0.01/0.1mg | Secura225D-1SJP
LE244S | 240g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
LE324S | 320g | 0.1mg | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP | BCA324I-1SJP
LE323S | 320g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA323I-1SJP
LE623S | 620g | 0.001g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
LE623P | 120/240/620g | 1/2/5mg | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
LE2202S | 2,200g | 0.01g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP
LE4202S | 4,200g | 0.01g | QTX4202IMO-1SJP | QTX4202IRO-1SJP | BCA4202I-1SJP
LE6202S | 6,200g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
LE6202P | 1,500/3,000/6,200g | 0.01/0.02/0.05g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
LE5201 | 5,200g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA5201I-1SJP
LE10001 | 10,000g | 0.1g | QTX10201IMO-1SJP | QTX10201IRO-1SJP | BCA10201I-1SJP
LE16001S | 16,000g | 0.1g | Cubis II 台はかり
LE34001S | 34,000g | 0.1g | Cubis II 台はかり
LE34001P | 8/16/34kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
LP220S | 220g | 0.001g | Cubis II 1mg | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP
LP620S | 620g | 0.001g | Cubis II 1mg | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP
LP620P | 120/240/620g | 1m/2m/5mg | Cubis II 1mg | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP
LP1200S | 1,200g | 0.001g | Cubis II 1mg | QTX1203IMU-1SJP | QTX1203IRU-1SJP
LP3200D | 1,010/3,200g | 0.001/0.01g | Cubis II 1mg
LP5200D | 1,000/5,200g | 0.001/0.01g | Cubis II 1mg
LP420 | 420g | 0.01g | Cubis II 上皿 | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP
LP820 | 820g | 0.01g | Cubis II 上皿 | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP
LP2200S | 2,200g | 0.01g | Cubis II 上皿 | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP
LP2200P | 400/800/2,200g | 0.01/0.02/0.05g | Cubis II 上皿 | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP
LP4200S | 4,200g | 0.01g | Cubis II 上皿 | QTX4202IMO-1SJP | QTX4202IRO-1SJP
LP5200P | 1.2/2.4/3.8/5.2kg | 10/20/50/100mg | Cubis II 上皿 | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP
LP6200S | 6,200g | 0.01g | Cubis II 上皿 | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP
LP8200S | 8,200g | 0.01g | Cubis II 上皿
LP8200P | 2.0/4.0/8.2kg | 0.01/0.02/0.05g | Cubis II 上皿
LP2200 | 2,200g | 0.1g | Cubis II 上皿 | QTX3201IMO-1SJP | QTX3201IRO-1SJP
LP4200 | 4,200g | 0.1g | Cubis II 上皿 | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP
LP6200 | 6,200g | 0.1g | Cubis II 上皿 | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP
LP12000S | 12kg | 0.1g | Cubis II 上皿 | QTX12201IMO-1SJP | QTX12201IRO-1SJP
LP12000P | 3.0/6.0/12.0kg | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 上皿 | QTX12201IMO-1SJP | QTX12201IRO-1SJP
LP16001S | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
LP16000S | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
LP34001 | 34kg | 1g | Cubis II 台はかり
LP34000 | 34kg | 1g | Cubis II 台はかり
LP34001S | 34kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
LP34001P | 8.0/16.0/34.0g | 0.1/0.2/0.5g | Cubis II 台はかり
LP64001S | 64kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
取引証明用特定計量器
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推奨型式
LA220S-0CE | 220g | 目量：0.01g | Cubis II 特定計量器
LA620P-0CE | 120/240/620g | 目量：0.01g | Cubis II 特定計量器
LA620S-0CE | 620g | 目量：0.01g | Cubis II 特定計量器
LA820-0CE | 820g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LA1200S-0CE | 1,200g | 目量：0.01g | Cubis II 特定計量器
LA2200P-0CE | 400/800/2,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LA2200S-0CE | 2,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LA2200-0CE | 2,200g | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LA4200S-0CE | 4,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LA5200P-0CE | 1.2/2.4/3.8/5.2kg | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LA6200S-0CE | 6,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LA6200-0CE | 6,200g | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LA8200P-0CE | 2.0/4.0/8.2kg | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LA8200S-0CE | 8,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LA12000P-0CE | 3.0/6.0/12.0kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LA12000S-0CE | 12kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LA16001S-0CE | 16kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LA34000-0CE | 34kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LA34001P-0CE | 8.0/16.0/34.0g | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LA34001S-0CE | 34kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LP220S-0CE | 220g | 目量：0.01g | Cubis II 特定計量器
LP620P-0CE | 120/240/620g | 目量：0.01g | Cubis II 特定計量器
LP620S-0CE | 620g | 目量：0.01g | Cubis II 特定計量器
LP820-0CE | 820g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LP1200S-0CE | 1,200g | 目量：0.01g | Cubis II 特定計量器
LP2200P-0CE | 400/800/2,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LP2200S-0CE | 2,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LP2200-0CE | 2,200g | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LP4200S-0CE | 4,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LP5200P-0CE | 1.2/2.4/3.8/5.2kg | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LP6200S-0CE | 6,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LP6200-0CE | 6,200g | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LP8200P-0CE | 2.0/4.0/8.2kg | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LP8200S-0CE | 8,200g | 目量：0.1g | Cubis II 特定計量器
LP12000P-0CE | 3.0/6.0/12.0kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LP12000S-0CE | 12kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LP16001S-0CE | 16kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LP34000-0CE | 34kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LP34001P-0CE | 8.0/16.0/34.0g | 目量：1g | Cubis II 特定計量器
LP34001S-0CE | 34kg | 目量：1g | Cubis II 特定計量器

## M
製造中止番号の買い替え案内リスト
M
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
M3P | 500/1,000/1,500mg | 1/2/5µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
M3P-F(-V001) | 500/1,000/1,500mg | 1/2/5µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
M5P | 500/1,000/2,000mg | 1/2/5µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
M5P-F(-V001) | 500/1,000/1,500mg | 1/2/5µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
M25D | 200/1,100mg | 1/10µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
M500P | 52/102/202/510mg | 2/5/10/20µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
MA30 | （水分計）30g（水分計）30g | 0.001g | 水分計
MA40 | （水分計）40g（水分計）40g | 0.001g | 水分計
MA45 | （水分計）30g（水分計）30g | 0.001g | 水分計
MA50(C/H) | （水分計）40g（水分計）40g | 0.001g | 水分計
MA145 | （水分計）145g（水分計）145g | 0.001g | 水分計
MC5 | 5,100mg | 1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
MC5-F | 5,100mg | 1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
MC210S | 210g | 0.01mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
MC210P | 60/110/210g | 0.01/0.02/0.05mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
MC410S | 410g | 0.1mg | Cubis II 分析
ME215P | 60/110/210g | 0.01/0.02/0.05mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
ME215S | 210g | 0.01mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
ME235P | 60/110/230g | 0.01/0.02/0.05mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
ME235S | 230g | 0.01mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
ME254S | 250g | 0.1mg | Cubis II 分析
ME36S | 31g | 1µg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
ME414S | 410g | 0.1mg | Cubis II 分析
ME5 | 5,100mg | 1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
ME5-F | 5,100mg | 1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
ME614S | 610g | 0.1mg | Cubis II 分析
MSAシリーズ | 各機種 |  | Cubis II MCAシリーズ
MSUシリーズ | 各機種 |  | Cubis II MCAシリーズ
MSEシリーズ | 各機種 |  | Cubis II MCEシリーズ

## P
製造中止番号の買い替え案内リスト
P
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
P6 | 6,050g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
P500 | 500g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
P600 | 605g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
PT6 | 6,100g | 0.1g | BCE8201I-1SJP | BCE8201-1SJP
PT120 | 121g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
PT150 | 150g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
PT210 | 210g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
PT310 | 310g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
PT600 | 610g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
PT610 | 610g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
PT1500 | 1500g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
PT1200 | 1,210g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
PT2100 | 2,100g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
PT3100 | 3100g | 0.1g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
PMA6200 | 6,200g | 0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）
PMA7200 | 7,200g | 0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）
PMA7500 | 7,500g | 0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）
PMA7500D | 999.95/7,200g | 0.05 /0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）
PMA7500-X | 7,500g | 0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）
PRACTUM64-1SJP | 60g | 0.1mg | BCE64I-1SJP | BCE64-1SJP
PRACTUM124-1SJP | 120g | 0.1mg | BCE124I-1SJP | BCE124-1SJP
PRACTUM224-1SJP | 220g | 0.1mg | BCE224I-1SJP | BCE224-1SJP
PRACTUM213-1SJP | 210g | 0.001g | BCE223I-1SJP | BCE223-1SJP
PRACTUM313-1SJP | 310g | 0.001g | BCE323I-1SJP | BCE323-1SJP
PRACTUM513-1SJP | 510g | 0.001g | BCE623I-1SJP | BCE623-1SJP | BCE653-1SJP
PRACTUM412-1SJP | 410g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
PRACTUM612-1SJP | 610g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
PRACTUM1102-1SJP | 1,100g | 0.01g | BCE1202I-1SJP | BCE1202-1SJP
PRACTUM2102-1SJP | 2,100g | 0.01g | BCE2202I-1SJP | BCE2202-1SJP
PRACTUM3102-1SJP | 3,100g | 0.01g | BCE3202I-1SJP | BCE3202-1SJP
PRACTUM2101-1SJP | 2,100g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
PRACTUM5101-1SJP | 5,100g | 0.1g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
PRACTUM6101-1SJP | 6,100g | 0.1g | BCE8201I-1SJP | BCE8201-1SJP
PRACTUM5100-1SJP | 5,100g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
PRACTUM6100-1SJP | 6,100g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP

## Q
製造中止番号の買い替え案内リスト
Q
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
QT6 | 6,100g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
QT12 | 12,100g | 1g | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP
QT1500 | 1,500g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
QT3100A | 3,100g | 0.2g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
QT3100B | 3,100g | 0.05g | BCE3202I-1SJP | BCE3202-1SJP
QT6100 | 6,100g | 0.1g | BCE8201I-1SJP | BCE8201-1SJP
QA/QC 15DCE-S | 15kg | 0.2g | Cubis II 台はかり | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QA/QC 35ECE-S | 35kg | 0.5g | Cubis II 台はかり | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QA/QC 60ECE-S | 65kg | 1g | Cubis II 台はかり | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QA/QC 60FEG-S | 60kg | 1g | Cubis II 台はかり | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QA/QC 150FEG-S | 150kg | 2g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QC 60FEG-I | 60kg | 2g | Cubis II 台はかり | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QC 150FEG-I | 150kg | 5g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QC 150IGS-I | 150kg | 5g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QC 300IGS-I | 300kg | 10g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
QUINTIX64-1SJP | 60g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA64I-1SJP
QUINTIX124-1SJP | 120g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP | BCA124I-1SJP
QUINTIX224-1SJP | 220g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP | BCA224I-1SJP
QUINTIX213-1SJP | 210g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA223I-1SJP
QUINTIX313-1SJP | 310g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP | BCA323I-1SJP
QUINTIX513-1SJP | 510g | 0.001g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
QUINTIX613-1SJP | 610g | 0.001g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP | BCA623I-1SJP
QUINTIX412-1SJP | 410g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP
QUINTIX612-1SJP | 610g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP | BCA822I-1SJP
QUINTIX1102-1SJP | 1,100g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP | BCA1202I-1SJP
QUINTIX2102-1SJP | 2,100g | 0.01g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP | BCA2202I-1SJP
QUINTIX3102-1SJP | 3,100g | 0.01g | QTX3202IMO-1SJP | QTX3202IRO-1SJP | BCA3202I-1SJP
QUINTIX5102-1SJP | 5,100g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
QUINTIX6102-1SJP | 6,100g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP | BCA6202I-1SJP
QUINTIX2101-1SJP | 2,100g | 0.1g | QTX3201IMO-1SJP | QTX3201IRO-1SJP | BCA2201I-1SJP
QUINTIX5101-1SJP | 5,100g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA5201I-1SJP
QUINTIX6101-1SJP | 6,100g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP | BCA8201I-1SJP
QUINTIX5100-1SJP | 5,100g | 1g | BCA5201I-1SJP | BCE6200I-1SJP
QUINTIX6100-1SJP | 6,100g | 1g | BCA8201I-1SJP | BCE6200I-1SJP

## R
製造中止番号の買い替え案内リスト
R
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
R160D | 32/162g | 0.01/0.1mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション | Secura225D-1SJP
R160P | 30/80/162g | 0.01/0.02/0.05mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション | Secura225D-1SJP
R180D | 33/182g | 0.01/0.1mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション | Secura225D-1SJP
R200D | 40/200g | 0.01/0.1mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション | Secura225D-1SJP
R300S | 303g | 0.1mg | Cubis II 分析 | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP
RC210D | 52/210g | 0.01/0.1mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
RC210P | 60/110/210g | 0.01/0.02/0.05mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
RC210S | 210g | 0.01mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
RC250S | 250g | 0.1mg | Cubis II 分析

## S
製造中止番号の買い替え案内リスト
S
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
S3D | 20/110mg | 0.1/1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
S4 | 120mg(4.02g) | 0.1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
SC2 | 2,100mg | 0.1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
SE2 | 2,100mg | 0.1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
SE2-F | 2,100mg | 0.1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
SECURA124-1SJP | 120g | 0.1mg | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP
SECURA224-1SJP | 220g | 0.1mg | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP
SECURA324-1SJP | 320g | 0.1mg | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP
SECURA213-1SJP | 210g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP
SECURA313-1SJP | 310g | 0.001g | QTX323IMU-1SJP | QTX323IRU-1SJP
SECURA513-1SJP | 510g | 0.001g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP
SECURA613-1SJP | 610g | 0.001g | QTX623IMU-1SJP | QTX623IRU-1SJP
SECURA1103-1SJP | 1,100g | 0.001g | QTX1203IMU-1SJP | QTX1203IRU-1SJP
SECURA612-1SJP | 610g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP
SECURA1102-1SJP | 1,100g | 0.01g | QTX1202IMO-1SJP | QTX1202IRO-1SJP
SECURA2102-1SJP | 2,100g | 0.01g | QTX2202IMO-1SJP | QTX2202IRO-1SJP
SECURA3102-1SJP | 3,100g | 0.01g | QTX3202IMO-1SJP | QTX3202IRO-1SJP
SECURA5102-1SJP | 5,100g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP
SECURA6102-1SJP | 6,100g | 0.01g | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP
SECURA3101-1SJP | 3,100g | 0.1g | QTX3201IMO-1SJP | QTX3201IRO-1SJP
SECURA6101-1SJP | 6,100g | 0.1g | QTX6201IMO-1SJP | QTX6201IRO-1SJP

## T
製造中止番号の買い替え案内リスト
T
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
TE64 | 60g | 0.1mg | BCE64I-1SJP | BCE64-1SJP
TE124S | 120g | 0.1mg | BCE124I-1SJP | BCE124-1SJP
TE214S | 210g | 0.1mg | BCE224I-1SJP | BCE224-1SJP
TE153 | 150g | 0.001g | BCE223I-1SJP | BCE223-1SJP
TE153-DS | 150g | 0.001g | BCE223I-1SJP | BCE223-1SJP
TE313S | 310g | 0.001g | BCE323I-1SJP | BCE323-1SJP
TE313S-DS | 310g | 0.001g | BCE323I-1SJP | BCE323-1SJP
TE212-L | 210g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
TE412-L | 410g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
TE612-L | 610g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
TE1502S | 1,500g | 0.01g | BCE2202I-1SJP | BCE2202-1SJP
TE3102S | 3,100g | 0.01g | BCE3202I-1SJP | BCE3202-1SJP
TE601-L | 610g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
TE2101-L | 2,100g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
TE4101-L | 4,100g | 0.1g | BCE5201I-1SJP | BCE5201-1SJP
TE6101-L | 6,100g | 0.1g | BCE8201I-1SJP | BCE8201-1SJP
TE4100-L | 4,100g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
TE6100-L | 6,100g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
TE12000-L | 12,000g | 1g | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP

## U
製造中止番号の買い替え案内リスト
U
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
U3600P | 600/1,200/3,640g | 0.01/0.02/0.05g | BCA4202I-1SJP | BCA4202-1SJP
U3600 | 3,600g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
U4100S | 4,140g | 0.01g | BCA4202I-1SJP | BCA4202-1SJP
U4100 | 4,140g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
U4600P | 600/1.2k/3k/4.14kg | 10/20/50/100mg | BCA4202I-1SJP | BCA4202-1SJP
U4800P | 800/1.6k/3k/4.84kg | 10/20/50/100mg | BCA6202I-1SJP | BCA6202-1SJP
U5000D | 500/5,050g | 0.01/0.1g | BCA6202I-1SJP | BCA6202-1SJP
U6100D | 600/6,100g | 0.01/0.1g | BCA6202I-1SJP | BCA6202-1SJP
U6100S | 6,100g | 0.01g | BCA6202I-1SJP | BCA6202-1SJP
U6100 | 6,100g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP

## X
製造中止番号の買い替え案内リスト
X
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
X1493 | 6,100g | 0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）
XT6200 | 6,200g | 0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）

## 1000-
製造中止番号の買い替え案内リスト
1000～
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
1002MP9 | 500g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
1003 | 300g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
1006 | 5,000g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
1020 | 3,000g | 1g | BCE6200I-1SJP | BCE6200-1SJP
1103 | 2,000g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
1104 | 1,000g | 0.1g | BCE2201I-1SJP | BCE2201-1SJP
1105 | 100g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
1106 | 200g | 0.01g | BCE622I-1SJP | BCE622-1SJP
1201C | 30g | 0.1mg | BCA64I-1SJP | BCA64-1SJP
1202A | 300g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
1202B | 400g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
1203B | 3,700g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
1203C | 4,000g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
1204C | 2,000g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
1204MP | 2,000g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
1205C | 160g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
1205MP | 220g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
1206MP | 1,200g | 0.01g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
1207MP | 80g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCA124-1SJP
1209MP | 600g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
1212MP | 30/300g | 0.001/0.01g | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
1213MP | 300/3,000g | 0.01/0.1g | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
1216MP | 120/1200g | 0.01/0.1g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
1219MP | 60/600g | 0.001/0.01g | BCA623I-1SJP | BCA623-1SJP
1264MP | 800/3000g | 0.01/0.02g | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
1265MP | 400g | 0.001g | BCA423I-1SJP | BCA423-1SJP
1303MP6 | 8000g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
1304MP6 | 4000g | 0.01g | BCA4202I-1SJP | BCA4202-1SJP
1364MP6 | 800/4000g | 0.01/0.02g | BCA4202I-1SJP | BCA4202-1SJP
1401MP7 | 1500g | 0.1g | BCA2201I-1SJP | BCA2201-1SJP
1401MP8 | 2200g | 0.1g | BCA2201I-1SJP | BCA2201-1SJP
1402MP8 | 310g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
1403MP7 | 5500g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
1403MP8 | 6100g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
1404MP8 | 2220g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
1405MP8 | 222g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
1406MP7 | 3000g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
1407MP8 | 6100g | 1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
1409MP7 | 600g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
1409MP8 | 610g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
1412MP8 | 30/303g | 0.001/0.01g | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
1413MP8 | 500/5050g | 0.01/0.1g | BCA6202I-1SJP | BCA6202-1SJP
1416MP8 | 300/3000g | 0.01/0.1g | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
1419MP8 | 60/606g | 0.001/0.01g | BCA623I-1SJP | BCA623-1SJP
1474MP8 | 200/400/800/1620g | 10/20/50/100mg | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
1475MP8 | 40/80/200/424g | 1/2/5/10mg | BCA423I-1SJP | BCA423-1SJP
1493MP7 | 5550g | 0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）
1493MP8 | 5550g | 0.1g | お問い合わせ（ペイント天びん）
1501MP8 | 11.1kg | 0.1g | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP
1507MP8 | 5550g | 0.01g | BCA6202I-1SJP | BCA6202-1SJP
1518MP8 | 500/2020g | 0.001/0.01g | Cubis II 1mg
1574MP8 | 400/800/2k/4.24kg | 10/20/50/100mg | BCA4202I-1SJP | BCA4202-1SJP
1601MP8 | 110g | 0.1mg | Cubis II 分析 | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP
1602MP6 | 160g | 0.1mg | Cubis II 分析 | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP
1602MP8 | 200g | 0.1mg | Cubis II 分析 | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP
1603MP6 | 300g | 0.1mg | Cubis II 分析 | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP
1615MP6 | 80/300g | 0.1/1mg | Cubis II 分析 | QTX324IMU-1SJP | QTX324IRU-1SJP
1702MP8 | 202g | 0.1mg | Cubis II 分析 | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP
1712MP8 | 30/162g | 0.01/0.1mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション | Secura225D-1SJP
1801MP8 | 111g | 0.1mg | Cubis II 分析 | QTX124IMU-1SJP | QTX124IRU-1SJP
1872MP8 | 60/100/162g | 0.1/0.2/0.5mg | Cubis II 分析 | QTX224IMU-1SJP | QTX224IRU-1SJP
1901MP8 | 11.1kg | 0.1g | Cubis II 上皿 | QTX12201IMO-1SJP | QTX12201IRO-1SJP
1907MP8 | 5550g | 0.01g | Cubis II 上皿 | QTX6202IMO-1SJP | QTX6202IRO-1SJP

## 2000-
製造中止番号の買い替え案内リスト
2000～
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
2001MP2 | 170g | 0.1mg | Cubis II 分析 | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
2002MP1 | 166g | 0.1mg | Cubis II 分析 | BCA224I-1SJP
2003MP1 | 166g | 0.1mg | Cubis II 分析 | BCA224I-1SJP
2004MP6 | 166g | 0.01mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション | Secura225D-1SJP
2006MP6 | 170g | 0.1mg | Cubis II 分析 | BCA224I-1SJP
2007MP6 | 160g | 0.1mg | Cubis II 分析 | BCA224I-1SJP
2024MP6 | 16g | 0.01mg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション | QUINTIX65-1SJP
2201 | 7000g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
2203 | 3000g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
2204 | 1000g | 0.01g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
2205 | 160g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
2206 | 1000g | 0.1g | BCA2201I-1SJP | BCA2201-1SJP
2214 | 1000g | 0.01g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
2251 | 7000g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
2253 | 3000g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
2254 | 1000g | 0.01g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
2255 | 160g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
2256 | 1000g | 0.1g | BCA2201I-1SJP | BCA2201-1SJP
2257 | 1600g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
2258 | 320g | 0.001g | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
2305 | 160g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
2351 | 7000g | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
2353 | 4000g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
2354 | 1000g | 0.01g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
2355 | 160g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
2357 | 1600g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
2358 | 320g | 0.001g | BCA323I-1SJP | BCA323-1SJP
2401 | 200g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
2402 | 200g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
2403 | 100g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCA124-1SJP
2404 | 100g | 0.01mg | Secura125-1SJP | Secura225D-1SJP
2405 | 30g | 1µg | Cubis II ウルトラハイレゾリューション
2414 | 160g | 0.01mg | Secura225D-1SJP
2432 | 200g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
2434 | 160g | 0.01mg | Secura225D-1SJP
2442 | 200g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
2443 | 100g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCA124-1SJP
2452 | 200g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
2462 | 200g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
2463 | 100g | 0.1mg | BCA124I-1SJP | BCA124-1SJP
2472 | 200g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP
2474 | 160g | 0.01mg | Secura225D-1SJP
2842 | 160g | 0.1mg | BCA224I-1SJP | BCA224-1SJP

## 3000-
製造中止番号の買い替え案内リスト
3000～
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
3002 | 5000g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
3004 | 1000g | 0.01g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
3005 | 160g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
3012 | 5000g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
3014 | 1000g | 0.01g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
3015 | 160g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
3552 | 1.6/16kg | 0.1/1g | Cubis II 台はかり
3703 | 3000g | 0.1g | BCA5201I-1SJP | BCA5201-1SJP
3704 | 1200g | 0.01g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
3705 | 160g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
3706 | 1200g | 0.1g | BCA2201I-1SJP | BCA2201-1SJP
3707 | 2200g | 0.01g | BCA2202I-1SJP | BCA2202-1SJP
3708 | 220g | 0.001g | BCA223I-1SJP | BCA223-1SJP
3709 | 600g | 0.01g | BCA822I-1SJP | BCA822-1SJP
3713MP | 300/3000g | 0.01/0.1g | BCA3202I-1SJP | BCA3202-1SJP
3716 | 120/1200g | 0.01/0.1g | BCA1202I-1SJP | BCA1202-1SJP
3719 | 60/600g | 0.001/0.01g | BCA623I-1SJP | BCA623-1SJP
3802MP | 6kg | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
3802MP8 | 8kg | 0.1g | BCA8201I-1SJP | BCA8201-1SJP
3802MP6 | 12kg | 0.1g | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP
3804MP | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
3804MP6 | 22kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
3805MP | 16kg | 1g | Cubis II 台はかり
3806MP6 | 30kg | 1g | Cubis II 台はかり
3807MP6 | 60kg | 1g | Cubis II 台はかり
3807MP8 | 60kg | 1g | Cubis II 台はかり
3808MP6 | 30kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
3808MP8 | 30kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
3826MP7 | 31kg | 1g | Cubis II 台はかり
3862MP6 | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
3862MP8 | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
3902MP8 | 12.1kg | 0.1g | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP
3905MP8 | 12.1kg | 1g | BCA12201I-1SJP | BCA12201-1SJP

## 4000-
製造中止番号の買い替え案内リスト
4000～
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
4501 | 120mg(1.02g) | 1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
4503 | 300mg(4.1g) | 1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ
4504 | 120mg(4.02g) | 0.1µg | Cubis II ミクロ・ウルトラミクロ

## 5000-
製造中止番号の買い替え案内リスト
5000～
製造終了品型式 | ひょう量 | 読取限度 | 推薦型式
5501MP8 | 303kg | 10g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
5503MP8 | 121kg | 2g | お問い合わせ（ミネベアミツミ株式会社）
5707MP6 | 60kg | 1g | Cubis II 台はかり
5708MP6 | 32.5kg | 0.1g | Cubis II 台はかり
5762MP6 | 16kg | 0.1g | Cubis II 台はかり